河南师范大学后勤管理处采购防水材料报价单

| 要求：1提供检测报告，合格证。 序号 | 项目 | 描述 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计 (元) | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液体卷材 | 1. 纳米硅改性高弹橡胶防水涂料，水乳型沥青防水涂料 2.用于水泥面、SBS卷材面 3.品牌要求锦绣、新秀、金莱悦 | 桶/20kg | 40 |  |  |  |
| 2 | 蓝色液体卷材 | 1. 纳米硅改性高弹橡胶防水涂料，水乳型沥青防水涂料 2.用于金属屋面 3.品牌要求锦绣、新秀、金莱悦 | 桶/20kg | 20 |  |  |  |
| 3 | 白色液体卷材 | 1. 纳米硅改性高弹橡胶防水涂料，水乳型沥青防水涂料 2.用于室内墙面 3.品牌要求锦绣、新秀、金莱悦 | 桶/20kg | 2 |  |  |  |
| 4 | 自粘卷材 | 1.卷材品种、规格、厚度:高聚物改性沥青自粘卷材 2.防水层数:一层 3.基层:波纹彩钢板 4.品牌要求锦绣、新秀、金莱悦 | 卷/10m | 5 |  |  |  |
| 总报价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 公司名称（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人签字： 联系电话： |  |  |  |  |  |  |  |

2.费用包含运输、装卸等完成本项目的所有费、税，开具正规发票。

3. 交付期：1天

4. 质保期：液体卷材未启封质保期1年，自粘卷材质保期5年。

5.支付方式：验收合格后支付全款。

6.预算价: 16750元，报价超过预算价为无效报价。

7.供应商做投报品牌需为报价清单中要求的品牌，如供应商未填写品牌，则采购人可以从清单中所列的品牌中指定供货品牌。

8.供应商应按报价单的格式填写，并签字盖章后生效。